## trúng thầu bổ sung
DANH MỤC TRÚNG THẦU
Gói thầu số 1: Trang thiết bị y tế (bao gồm: Hóa chất và sinh phẩm y tế)
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SYT ngày /9/2022 của Sở Y tế)
STT | TT trong HSMT | Tên hàng hóa mời thầu | Tên hàng hóa dự thầu | Nhóm dự thầu | Số giấy phép nhập khẩu/ Số lưu hành | Tính năng kỹ thuật, thông số cơ bản | Hãng SX | Nước SX | Hãng, nước chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | ĐK tỉnh | Sản Nhi | Lao | Mắt | Tâm thần | YHCT | Duy Tiên | Kim Bảng | Bình Lục | Phủ Lý | Thanh Liêm | Lý Nhân | Nam Lý | TT KSBT | Hoa Hồng | Hà Nội Đồng Văn | Tổng số lượng | Tên công ty trúng thầu | Giá trúng thầu | Thành tiền
1 | 84 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid) | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HAEMO-A (Acid) | 5 | 2100602ĐKLH/BYT-TB-CT | Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: 210,68 g - Kali clorid: 5,22 g - Calci clorid.2H2O: 9,00 g - Magnesi clorid.6H2O: 3,56 g - Acid acetic băng: 6,31g - Dextrose monohydrat: 38,50 g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1.000 ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 Quy cách: Can 10 lít được đóng kín bằng màng seal nhôm Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất | Công ty TNHH AEONMED Việt Nam | Việt Nam | Công ty TNHH AEONMED Việt Nam, Việt Nam | Can 10 lít | Lít | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | Công ty TNHH AEONMED Việt Nam | 14600 | 2117000000
2 | 86 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonat) | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HAEMO-B (Bicarbonat) | 5 | 2100490ĐKLH/BYT-TB-CT | Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri bicarbonat: 84,0 g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1.000 ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 Quy cách: Can 10 lít được đóng kín bằng màng seal nhôm Sử dụng tương thích với dịch A (Acid) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất | Công ty TNHH AEONMED Việt Nam | Việt Nam | Công ty TNHH AEONMED Việt Nam, Việt Nam | Can 10 lít | Lít | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | Công ty TNHH AEONMED Việt Nam | 14800 | 2664000000
Tổng | [30 empty] | 4781000000